อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

ELDERLY FALL DETECTION DEVICE WITH EMBEDED ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON A MICROCONTROLLER

ธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

รายงานเชิงเทคนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

พ.ศ. 2569

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

ธนภัทร  เลิศพิทักษ์สิทธิ์

รายงานเชิงเทคนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
พ.ศ. 2569

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Elderly fall detection device with embedded artificial   intelligence on a microcontroller

Thanapat   Lertpitaksit

A Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for

the Degree of Bachelor of Industrial Technology

Department of Computer Engineering, Faculty of Technical Education

Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen Campus

2026

© Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Isan

ใบรับรองรายงานเชิงเทคนิค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

หัวข้อรายงาน 		: อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบน

ไมโครคอนโทรลเลอร์

จัดทำโดย 		: ธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

สาขาวิชา		: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประธานที่ปรึกษา 		: อาจารย์ ดร.ประภาส ผ่องสนาม

ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

..........................................คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(……………...……………….…..) วันที่.............................................

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

.............................................ประธานกรรมการสอบ	................................................ประธานที่ปรึกษา

(…………………………………….)			(อาจารย์ ดร.ประภาส ผ่องสนาม)

.............................................กรรมการสอบ

(…………………………………….)

หัวข้อปริญญานิพนธ์	อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

จัดทำโดย	ธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

ปีที่ปริญญานิพนธ์สำเร็จ	พ.ศ. 2569

สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์ ดอกเตอร์ประภาส ผ่องสนาม

# บทคัดย่อ

จุดประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการหกล้มต้นทุนต่ำสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และเซนเซอร์วัดการเคลื่อนไหว (IMU Sensor),เพี่อพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องขนาดเล็ก ที่สามารถประมวลผลบนอุปกรณ์ฝังตัวแบบออฟไลน์ สำหรับจำแนกท่าทางการเคลื่อนไหวและตรวจจับการหกล้มได้อย่างแม่นยำและลดความหน่วง,เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเฉพาะพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี GPS ควบคู่กับการบริหารจัดการข้อมูลด้วยฐานข้อมูลแบบผสมผสาน, เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบต้นแบบในการตรวจจับการหกล้มและการแจ้งเตือน เพื่อรองรับการใช้งานจริงในชุมชน

วิธีการดำเนินงาน การดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต้นแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ IMU สำหรับตรวจจับความเร่งและอัตราการหมุน จากนั้นทำการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวและการจำลองเหตุการณ์ล้มจากอาสาสมัครเพื่อนำไปฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง แล้วแปลงเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็ก เพื่อนำไปติดตั้งและประประมวลผลบนบอร์ด ESP32 โดยตรงแบบออฟไลน์ นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid Database โดยใช้ SQL ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และบันทึกเหตุการณ์ล้มถาวร  และใช้ NoSQL สำหรับการรับส่งข้อมูลแชทและอัปเดตสถานะอุปกรณ์แบบ Real-time

ผลการดำเนินงาน จากการพัฒนาและทดสอบระบบ พบว่าอุปกรณ์สามารถประมวลผลสัญญาณจากเซนเซอร์ IMU และจำแนกเหตุการณ์การล้มออกจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (ADL) ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนตัวอุปกรณ์แบบออฟไลน์ ระบบมีความแม่นยำ และความไว รวมถึงมีระยะเวลาตอบสนองที่ต่ำ เมื่อเกิดเหตุการณ์ล้ม อุปกรณ์สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนในพื้นที่ผ่าน Buzzer และไฟ LED พร้อมทั้งส่งข้อมูลตำแหน่งและอัปเดตสถานะไปยังเว็บแอปพลิเคชันผ่านฐานข้อมูล NoSQL แบบ Real-time ได้ทันที ตลอดจนสามารถบันทึกประวัติเหตุการณ์ลงในฐานข้อมูล SQL ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุและลดความเสี่ยงจากการนอนบาดเจ็บเป็นเวลานานได้อย่างมีประสิทธิผล

คำสำคัญ		:  ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว, การตรวจจับการล้ม, ไทนีเอ็มเอล, ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32, ฐานข้อมูลแบบผสมผสาน

Project Title	Elderly fall detection device with embedded artificial   intelligence on a microcontroller

Proposed by   Thanapat Lertphitaksit

Year	2026

Department	Computer Engineering

Advisor	Dr. Prapas Phongnam

Abstract

Objectives: To design and develop a low-cost fall detection device for the elderly using an ESP32 microcontroller and an Inertial Measurement Unit (IMU) sensor; to develop an on-device TinyML model capable of offline edge processing for accurate, low-latency motion classification and fall detection; to implement a localized emergency alert system utilizing GPS technology coupled with a hybrid database architecture for data management; and to evaluate the performance of the prototype in fall detection and emergency notification for practical community deployment.

Methods: The implementation began with the design and fabrication of a hardware prototype using an ESP32 microcontroller interfaced with an IMU sensor to measure linear acceleration and angular velocity. Motion data and simulated fall events were collected from volunteers to train a machine learning model, which was subsequently converted into an embedded TinyML model deployed directly onto the ESP32 for offline inference. Additionally, a web application was developed using a hybrid database strategy: an SQL database was utilized for persistent user profiles and historical fall logs, while a NoSQL database was employed for real-time chat communication and live device status updates.

Results: System evaluation demonstrated that the prototype effectively processed IMU sensor signals and classified fall events from activities of daily living (ADL) directly on the device in an offline environment. The system achieved high accuracy, sensitivity, and low response latency. Upon detecting a fall event, the device immediately triggered localized alerts via an integrated buzzer and LED indicator while simultaneously transmitting GPS coordinates and real-time status updates to the web application via the NoSQL database. Historical incident logs were systematically and reliably recorded into the SQL database. These findings demonstrate that the system effectively minimizes emergency response times and reduces the health risks associated with prolonged post-fall immobilization among elderly individuals.

Keywords		: Embedded AI, Fall Detection, TinyML, ESP32 Microcontroller, Hybrid Database

# กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ประภาส ผ่องสนาม อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่และถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดการดำเนินงาน ตลอดจนขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ชัย วันคัน ประธานกรรมการสอบ และ อาจารย์อรินธร เจษฎาเมธาขจร กรรมการสอบ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบระบบ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการดำเนินงานต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาระบบสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณกลุ่มอาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบและเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวเพื่อนำมาฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้คอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้ และให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอมา

ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้จัดทำโครงงานขอมอบเป็นกตัญญุตาบูชาแด่ บิดามารดา ครูอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

ธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์